# 附件2

- Ⅰ、Ⅱ级风险实验室监控及

- 监测设备提升选配标准

| 实验室类别 | 风险等级 | 监控选配标准 | 专项监测选配标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品类 | Ⅰ级 （重大风险） | 1.危化品库房、高温实验区配置热成像防爆摄像头，实现超温预警； 2.设备具备端侧AI功能，可识别未穿实验服、违规动火、无人值守、危化品违规取用等行为，本地触发声光报警。 | 配置多通道气体控制器、声光报警装置，实现浓度超标联动通风、门禁切断、应急喷淋，符合GB 50116国标。 |
| 电离/非电离辐射类(涉放射源、射线装置、强激光、电磁辐射) | Ⅰ级 （高风险） | 实现人员权限管控，无关人员闯入立即预警。 | 配置区域门机联锁装置，辐射超标时自动闭锁门禁、切断射线装置电源。 |
| 特种设备与机电类 (涉压力容器、锅炉、起重设备、高速旋转机械、强电实验) | Ⅰ级 （高风险） | 可识别违规操作、人员闯入危险区域、设备异常运行等行为，触发声光报警。 | 按需配置起重设备安全监控管理系统，符合GB/T 29316国标，实现超载、限位、违规操作预警。 |
| 生物安全类 (涉病原微生物、动物实验、生物样本) | Ⅰ级 （高风险） | 配置带AI人脸识别的摄像头，实现人员权限管控，无关人员闯入、未按规范穿戴防护装备立即预警。 |  |
| 火工与爆炸类 (涉含能材料、火工品、爆炸实验) | Ⅰ级 （高风险） | 1.库房、操作区配置热成像防爆摄像头，实现超温预警； 2.配置带AI行为识别的摄像头，可识别违规操作、无关人员闯入、超量存放等行为，触发声光报警。 | 全覆盖配置可燃气体、粉尘浓度探测仪，实现浓度超标声光报警、联动通风、切断电源。 |
| 有限空间与特殊环境类 (涉密闭空间、高温高压、深海环境模拟) | Ⅰ级（高风险） | 配置带AI行为识别的摄像头，可识别违规进入、无人监护、违规操作等行为，触发声光报警； |  |